## BOQ
BOQ for New Halfa-Althora- WGSS
# | Description | UOM | Ouantity | Unit Price | Total Price
1 | supply and implementation of Clearing the site of all debris, vegetation, and unsuitable materials, followed by preparation and leveling of the working area. Provide and Execution of Enhanced soil filling layer with a height of 20 cm, compacted every 10 cm according to the specifications and supervising engineer's instructions. توريد وتنفيذ اعمال تنظيف الموقع من جميع المخلفات والنباتات والمواد غير الصالحة، مع تسوية وتجهيز منطقة العمل. توريد وتنفيذ ردميه من التربة المحسنه بارتفاع 20سم مع الدك كل 10سم لمساحة 320 متر مربع حسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | JOB | 1
2 | Supply the necessary materials for the maintenance and raising of the wall by 40 cm using concrete blocks with a mix ratio of 1:4, and carry out the maintenance according to the specifications and supervising engineer's instructions. توريد المواد اللازمه لصيانه وتعلية السور بمقدار 40 سم باستخدام البلوك الخرساني ونسبة خلط 1:4 وتنفيذ الصيانة حسب المواصفات وتوجيهات المهندس المسؤل | JOB | 1
3 | Supply and execute plastering works for the wall — including the front wall and both the inner and outer facades — using a mortar made of cement and sand with a mixing ratio of 1:8, applied with a uniform thickness of 2 cm. The plaster layer shall be finished smoothly, ensuring alignment along both horizontal and vertical axes. Upon completion of the plastering works, the surface shall be coated with two layers of silicate-based Bomastic material for moisture insulation and surface protection, in accordance with specifications and the supervising engineer's instructions. (توريد و تنفيذ أعمال البياض للسور الحائط الامامي الوجهين (الوجه الداخلي والوجه الخارجي باستخدام مونة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 1:8، وبسماكة موحدة مقدارها 2 سم. تُنهى طبقة البياض بشكل ناعم مع التأكد من استقامتها على المحاور الأفقية والرأسية. بعد الانتهاء من أعمال البياض، يتم طلاء السطح بطبقتين من مادة البوماستك السلكي لعزل الرطوبة وحماية السطح، حسب المواصفات و توجيهات المهندس المشرف. | JOB | 1
4 | Supply and implementation of rehabitaion works for a zinc canopy with dimensions of 4*8*3 meters with Steel pipes 4×8 cm, thickness 1.5 mm and installation of thermal insulation. Construction of walls with a height of 1 meter of concrete block bricks, then 1 meter of zinc, then 1 meter of metal expanded mesh (Steel pipes eavry 1.2m). The zinc must be lined with thermal insulation and installation of a 1.2 meter door with a height of 2 meters, with implementation of two layers of painting works and drawing the logo and slogan of the organization according to the specifications and instructions of the supervising engineer. توريد وتنفيذ اعمال التاهيل لمظلة الزنك بابعاد 4*8*3 متر مواسير 8*4 سمك 1.5 وعمل عازل حراري. وعمل حوائط بارتفاع 1متر طوب بلوك خرساني ثم زنك 1متر ثم 1 متر سكسبنده (ماسورة كل 1.2 متر) ويجب تبطين الزنك بعازل حراري وتركيب باب 1.2متر ارتفاع 2متر مع القيام بأعمال الطلاء طبقتين ورسم اللوقو و شعار المنظمة حسب المواصفات و توجيهات المهندس المشرف | JOB | 1
5 | Supply and construction of a room and kitchen with dimensions of 4*4*3 for each one separately using zinc and 8*4*1 mm square pipes and construction of a 1 meter block wall, then 1 meter zinc, then a spandrel, so the total height becomes 3 meters. Thermal insulation will be made on the ceilings and zinc walls, and a spandrel will be installed for ventilation above the walls (Steel pipes eavry 1.2m) , two doors 1.2m each will be installed for the kitchen and room,with implementation of two layers of painting according to the plans and according to the specifications and instructions of the supervising توريد وعمل غرفة ومطبخ بابعاد 4*4*3لكل على حدي باستخدام الزنك ومواسير مربعة 8*4 بسمك 1.5ملم وعمل حائط بلوك 1متر ثم زنك 1متر ثم سكسبنده وعمل عازل حراري على الأسقف و الحوائط الزنكية وتركيب سكسبندة للتهوية فوق الحوائط (ماسورة كل 1.2 متر) وتركيب بابين عرض متر للمطبخ والغرفة مع القيام بأعمال الطلاء طبقتين حسب المخططات وحسب المواصفات و توجيهات المهندس المشرف | JOB | 1
6 | Supply and implementation of works to build two rooms with dimensions of 4*3*3 using zinc, 4*8 square pipes, and 2.5" corners, lining the walls with thermal insulation and moisture-resistant wood, installing a 1-meter iron door with a height of 2 meters, and making the white concrete floor at a ratio of 1:2:3 thickn 7cm . with implementation of two layers of painting (Steel pipes eavry 1m) ،according to the plan and according to the specifications and instructions of the supervising engineer.توريد وتنفيذ اعمال القيام بغرفتين بابعاد 4*3*3 باستخدام الزنك والمواسير المربعة 4*8 والذوايا 2.5" تبطين الجدران بالعاذل الحراري والخشب المقاوم للرطوبة وتركيب بباب حديد 1 متر وارتفاع مترين و عمل الأرضية بالخرسانه البيضاء سمك 7سم.مع القيام بأعمال الطلاء طبقتين ورسم اللوقو َو شعار المنظمة حسب المخطط وحسب توجيهات المهندس المشرف | JOB | 1
7 | Supply and implementation of electrical connection works, installation and connection of a fan for each Orient room, installation and connection of internal and external lighting for each of the rooms, and reception, installation and connection of two electrical plugs for each of the rooms, reception and kitchen, installation and connection of an electrical distribution panel, all internal connections are made inside PVC pipes and external connections are made inside 1/2" casing ,All lighting and control switches are on wooden panels according to the specifications and according to the instructions of the supervising engineer.توريد والقيام اعمال توصيل الكهرباء وتركيب وتوصيل مروحة لكل غرفة والمطبخ والاستقبال حسب المخطط اورينت ،تركيب وتوصيل انارة داخلية وخارجية لكل من الغرف والاستقبال ،تركيب وتوصيل عدد قابسين كهرباء لكل من الغرف والاستقبال والمطبخ،تركيب وتوصيل طبلون كهرباء للتوزيع ،تتم جميع التوصيلات الداخلية داخل مواسير بي في سي والخارجية داخل كسين 1/2" تركيب جميع الاناره والقوابس التحكم فوق قطع خشب جميع حسب المواصفات وحسب توجيهات المهندس المشرف | JOB | N
8 | Supply and implementation of plumbing works from the main line with a 1" hose, a distance of 180 meters, making internal connections to the bathrooms and kitchen with 1/2" hose, burying the lines, and installing a kitchen faucet, two faucets in the external yard(include bulding),bathroom faucet,shower, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. توريد وتنفيذ اعمال السباكة من الخطالرئيسي بخرطوم كسين 1"مسافة 180متر،عمل التوصيلات الداخلية الي الحمامات والمطبخ بكسين 1/2" ودفن الخطوط وتركيب حنفية للمطبخ حنفيتين ف الباحه(يشمل البناء) حنفيه للحمام و شور حسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | JOB | 1
9 | Supply and installation of general electrical connection works, including meters, 2 poles, cables, and everything related to that according to local and international specifications, while observing safety rules as recommended by the supervising engineer. توريد وتركيب اعمال ادخال الكهرباء العامه يشمل العداد عمودين والكيبلات وكل ما يتعلق بذالك حسب المواصفات المحلية والعالمية مع مراعات قواعد السلامه حسب توصيات المهندس المشرف | JOB | 1
10 | Supply and install a 2-meter iron door with two panels for the front entrance, with two layers of paint and a lock. made from 4*8 cm pipes with 1mm thickness and 1.2mm sheet metal according to the specifications and instructions of the supervising engineer.توريد وتركيب باب حديد 2 متر ضلفتين للمدخل الامامي مع طبقتين طلاء وقفل. مصنوع من مواسير4*8 سمك 1ملم وصاج 1.2 ملم حسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | JOB | 1
11 | Althora_BOQ for Semi-permenant Latrine | JOB | 1
Total