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Date: 30/7/2026
Human Appeal – UK – Sudan Branch HQ 
Tender Name: - Tender for the Supply, Installation, and Upgrade of the Medical Oxygen System at Al-Bulk Hospital, Omdurman. And operation room 
اسم العطاء:     
                        مناقصة أعمال تحديث وتطوير نظام الأكسجين الطبي المركزي   و غرفة العمليات بمستشفى البلك – أم درمان              
Project Name   : -    Hope in Crisis
       
 Company Name:	 
اسم الشركة: 
	 
 Address:                                                                                
	العنوان: 

	 
  Contact Person:  
 
	 
ممثل الشركة:


 
 

 Mobile Number:	        : رقم الموبايل
 

البريد الالكتروني SD-26-03.Tender@humanappeal.org.uk        Elect email:
 
هيومن ابيل منظمة تطوعية تعمل في السودان ، تسعي لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس او العقيدة او الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاغاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة،  التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام. 
Human Appeal is a humanitarian organization operating in Sudan. It seeks to alleviate the suffering of the poor around the world without discrimination based on gender, religion, or origin. Since the beginning of its work in Sudan, the organization has successfully implemented numerous development and relief projects in the sectors of water and sanitation, health, education, livelihoods, emergency response, and orphan support.


Instructions to Bidders 

	Human Appeal -UK takes this opportunity to request to 
	منظمة هيمن ابيل البرطانية 

	TERMS & CONDITION
	الشروط

	1. General Condition:
	1. شروط عامة

	1.1. Quoted prices for the above items shall be inclusive of all kind of required material, govt. taxes and duties as per prevailing Tax Laws of Govt. of Sudan, Transportation, and Custom Clearance and port taxes (if any).
1.2. Quoted prices of food must be according to quantities and specifications mentioned in the request of quotation.
1.3. The prices provided in Sudanese Pound.
1.4. Payments are made in the form of cheque after receipt of water Lines as per attached table of quantities and specifications.
1.5. Human Appeal – UK/Sudan reserves the right to reject any or all quotations without assigning any reason thereof
1.6. Expected lead time required for delivery of goods/services must be mentioned on your quotation.

1.7. Bidder must submit the below:

1.7.1. Experience certificate in the field
1.7.2. Certificate of Completion of Similar Projects
	1.1. يجب ان تشمل الاسعار المقدمة كافة الرسوم الحكومية المطلوبة من الضرائب (وفقا للقوانين الضريبية للحكومة السودانية)، التخليص الجمركي، الموانئ ان وجدت، واي رسوم قانونية اخري
1.2. يجب أن تكون المواد وفق جدول الكميات المرفق.وفقا للكميات والمواصفات المذكورة في طلب عرض الاسعار.
1.3. تكون الأسعار المقدمة بالجنيه السوداني
1.4. يتم الدفع بشيك بعد  توريد المواد   .وفقاً لجدول الكميات والمواصفات  المرفق.
1.5. تحتفظ منظمة هيمن ابيل البرطانية بالحق في رفض أي أو كل المناقصات دون إبداء أي سبب من الأسباب
1.6. يجب ارفاق جدول زمني للفترة المتوقعة لتوريد/اكمال الأشياء المطلوبة 
1.7. يجب ارفاق الشهادات التالية:

1.7.1. شهادة مزاولة المهنة

1.7.2. شهادة انجاز مشاريع مثيلة


	2. BID SUBMISSION:
Please submit the quotations addressed to Tender
 Box Deadline: 10/8/2026
Submission Method:
  SD-203.Tender@humanappeal.org.uk
 Or 
 Physical Address
Sudan Near Old Masajed   Alwadi Street, Alshati City, Omdurman, Sudan			
Contact Person: [Qusai Hasaballah  0123446004 
  .
	2. تقديم المناقصة:
يتم تسليم العروض والاسعار الى 4.00   12/6/2026
رجى تقديم العروض موجهة إلى صندوق العطاءات (Tender Box)
📅آخر موعد للتقديم: 10/8/2026  
📬 طريقة التقديم:
عبر البريد الإلكتروني:
SD-26-03.Tender@humanappeal.org.uk

أو
التسليم اليدوي إلى العنوان التالي:
السودان – بالقرب من المساجد القديمة
شارع الوادي، حي الشاطئ،
أم درمان، السودان

👤 جهة الاتصال:
قصي حسب الله 0123446004  
Qusai.hasaballah@humanappeal.org.uk 

	3. VALIDITY OF BID
 Bids shall remain valid for at least  4 days from   the date of opening, if the last date falls on a holiday, the validity shall be extended to the next working day of the organization
Tender Evaluation Criteria
(For Supply  transportation  and Installation of oxygen system  and operation room Al-bulk 
1. Evaluation Method
Bids will be evaluated using a combined technical and financial evaluation system. Only bidders who meet the minimum technical requirements will proceed to financial evaluation.

2. Technical Evaluation (70%)
The technical proposal will be assessed based on the following criteria:
✅ 2.1 Experience and Company Profile (15%)
· Proven experience in medical  equipment or similar projects
· At least 2–3 completed projects of similar nature
· Company registration and legal documents

✅ 2.2 Technical Compliance (20%)
· Compliance with required specifications of 
· Quality of materials 
· Design suitability 

✅ 2.3 Work Plan and Methodology (10%)
· Clear implementation plan
· Installation approach
· Delivery schedule

✅ 2.4 Personnel and Technical Capacity (10%)
· Qualified technical staff
· Installation team experience
· Project management capability

✅ 2.5 Warranty and After-Sales Service (10%)
· Warranty period offered
· Maintenance support
· Availability of spare parts

✅ 2.6 Delivery Time (5%)Ability to meet required delivery timeline (e.g. 2–4 weeks)

3. Financial Evaluation (30%)
· The lowest evaluated responsive bidder will receive the highest score
· Prices must be clearly itemized (unit price, total price)
· Taxes and delivery costs must be included
4. Pass Mark
· Minimum 60% in technical evaluation required to qualify
· Combined final score = Technical (70%) + Financial (30%)

5. Award Criteria
The contract will be awarded to:
The bidder with the highest combined score who meets all technical and commercial requirements.

6. Compliance Requirements
Bidders must submit:
· Valid business license
· Tax clearance certificate
· Previous project references
· Signed tender forms
✅ Notes
· Late submissions will be rejected
· Incomplete bids will not be considered
· The organization reserves the right to accept or reject any bid

	3. صلاحية المناقصة:
تظل المناقصة صالحة لمدة  4 أيام  من تاريخ فتحها , إذا كان  أخر تاريخ  يقع فى عطله , يتم تمديد الصلاحيه إلى يوم العمل التالى للمنظمه .
معايير تقييم العطاءات
توريد وترحيل  وتركيب  نظام لاكسجين  البلك امدرمان و معدات غرفة العمليات  -مستشفي البلك امدرمان 

1. منهجية التقييم
سيتم تقييم العطاءات باستخدام نظام التقييم الفني والمالي المشترك، حيث يتم أولاً تقييم العروض الفنية، ولن يتم فتح العروض المالية إلا للعطاءات التي تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الفنية.

2. التقييم الفني (70%)
يتم تقييم العرض الفني وفق المعايير التالية:
✅ 2.1 الخبرة وسجل الشركة (15%)
· خبرة مثبتة في مجال معدات الطبية  أو المشاريع المشابهة
· تنفيذ مشاريع مماثلة (2–3 مشاريع على الأقل)
· شهادة تسجيل الشركة والمستندات القانونية

✅ 2.2 المطابقة الفنية (20%)
· مدى مطابقة المعدات  للمواصفات المطلوبة
· جودة المواد المستخدمة 
· ملاءمة التصميم 

✅ 2.3 خطة العمل ومنهجية التنفيذ (10%)
· وضوح خطة التنفيذ
· طريقة التركيب والتشغيل
· الجدول الزمني للتسليم

✅ 2.4 الكادر الفني والقدرات (10%)
· توفر فريق فني مؤهل
· خبرة فريق التركيب
· القدرة على إدارة المشروع

✅ 2.5 الضمان وخدمة ما بعد البيع (10%)
· فترة الضمان المقدمة
· خدمات الصيانة
· توفر قطع الغيار

✅ 2.6 فترة التسليم (5%)
· الالتزام بالفترة المحددة للتوريد (مثلاً 2–4 أسابيع)

3. التقييم المالي (30%)
· يتم منح أعلى درجة لأقل عرض مالي مقبول فنياً
· يجب أن تكون الأسعار مفصلة (سعر الوحدة، السعر الإجمالي)
· تشمل الأسعار جميع التكاليف (الضرائب، النقل، التركيب)

4. الحد الأدنى للتأهيل
· يجب أن يحقق العرض الفني نسبة لا تقل عن 60% للتأهل للتقييم المالي
· الدرجة النهائية = (70% فني + 30% مالي)

5. أسس الترسية
سيتم ترسية العطاء على:
صاحب أعلى درجة كلية (فني + مالي) مع استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

6. متطلبات الامتثال
على المتقدمين تقديم:
· رخصة سارية للشركة
· شهادة خلو طرف ضريبي
· مراجع لمشاريع سابقة
· استمارات العطاء موقعة ومختومة

ملاحظات هامة
· لن يتم قبول العروض المتأخرة
· العروض غير المكتملة سيتم استبعادها
· تحتفظ الجهة الطالبة بحق قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب




جدول الكميات -  BOQ 
	Human Appeal - Sudan   AL- Bluk  Specialize hospital ( Operation section )

	BOQ for
	  AL- Bluk  Specialize hospital ( Operation section )

	Date of BoQ
	15-Mar-26

	HA - Sudan Omdurman, Khartoum State office 

	#
	Items
	Unit
	Quantity
	Unit Cost (SDG)
	Total Cost SDG

	1
	Operation Table / Summit Surg
	lumpsum
	1
	
	

	2
	Model: SSI-600H , adopt Stainless
	lumpsum
	1
	
	

	3
	steel Grade394, Concealed pump
	lumpsum
	1
	
	

	4
	LED light Double Head /Sumit Surg
	lumpsum
	3
	
	

	5
	Model: SSI808, intensity:
	lumpsum
	1
	
	

	6
	1650K+1650K
	lumpsum
	1
	
	

	7
	Mobile Patient stretcher
	lumpsum
	1
	
	

	8
	Steel trolley /2 shelves
	lumpsum
	1
	
	

	9
	Oxygen concentrator -10liter
	lumpsum
	1
	
	

	10
	Anesthesia Machine Atlas N3/12
	lumpsum
	1
	
	

	11
	inch, 3 driving Gases Halothane
	lumpsum
	1
	
	

	
	

	Exchange rate
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	Human Appeal - Sudan  AL- Bluk  Specialize hospital (Oxygen  new Extension)

	BOQ for
	 AL- Bluk  Specialize hospital (Oxygen  new Extension)

	Date of BoQ
	27/7/2026

	HA - Sudan Omdurman, Khartoum State office 

	#
	   
	Unit
	Quantity
	Unit Cost (USD)
	Total Cost USD

	1
	Medical gas copper pipe (12mm-15mm-22mm)
	Set
	1
	 
	 

	2
	Medical gas lockable valve (15mm-22mm)
	Set 
	1
	 
	 

	3
	Medical Gas Terminal units (BS)
	lumpsum
	69
	 
	 

	4
	Central Oxygen Flowmeter (BS)
	lumpsum
	40
	 
	 

	5
	Control box with alarm (1 gas)
	lumpsum
	3
	 
	 

	6
	Medical Gas Manifold 2*5
	lumpsum
	1
	 
	 

	7
	Installation
	job
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total 
	 

	Exchange rate
	 





  
 Total Amount in words____________________________________________
 
 Company Name___________________________________________
 
 Authorized person Name____________________________________
 
 Signature & Stamp: _____________________________________________
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